## 整備計画表 （１頁）
様式第２号（第５条関係）
対象施設整備計画表
１ 対象施設の整備内容一覧
| 整備項目 | チェック | 整備内容
| 廊下等 |  | １ | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ２ | （視）階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設する。
| 階段 |  | １ | 段がある部分に手すりを設置する。
|  |  | ２ | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ３ | 踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別できるものとする。
|  |  | ４ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造とする。
|  |  | ５ | （視）段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等を敷設する。
|  |  | ６ | 主たる階段は、回り階段でないこととする 。
|  |  | ７ | 階段のうち１以上は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 踊り場に手すりを設置する。
|  |  | ② | けあげは、１８㎝以下、踏面は、２６㎝以上とし、それぞれ一定とする。
|  |  | ③ | 階段の幅は、１２０㎝以上（階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は、１０㎝を限度として算入しない。）とする。
| 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 |  | １ | 勾配が１／１２を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜がある部分に手すりを設置する。
|  |  | ２ | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ３ | 前後の廊下等とは、色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別できるものとする。
|  |  | ４ | （視）傾斜の上端に近接する踊り場に点状ブロック等を敷設する。
| 便所 |  | １ | 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ２ | 便所のうち１以上（男女別の場合は、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 車椅子使用者用便房を１以上設置する。
|  |  | ② | オストメイト対応の水洗器具が設置されている便房を１以上設置する。
|  |  | ③ | ベビーチェア等を設けた便房を１以上設置し、便房及び便所の出入口にその旨の表示を行う。
|  |  | ④ | ベビーベッド等を設置（他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。）し、便所の出入口にその旨の表示を行う。
|  |  | ３ | 小便器を設ける場合は、床置き式（壁掛式は、受け口の高さ３５㎝以下のもの）を１以上設置する。
| 浴室等 |  | １ | 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ２ | 次に掲げる基準に適合する浴室等を１以上設置（男女別の場合は、それぞれ１以上）する。
|  |  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置する。
|  |  | ② | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間を確保する。
|  |  | ③ | 出入口の幅（開放時有効）は、８５㎝以上とする。
|  |  | ④ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
| 宿泊施設の客室 |  | １ | 宿泊施設で客室の総数が５０以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の１／１００以上設置する。
|  |  | ２ | 車椅子使用者用客室の便所は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 便所内に車椅子使用者用便房を設置する。
|  |  | ② | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設置されている便所の出入口の幅（開放時有効）は、８０㎝以上とする。
|  |  | ③ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
|  |  | ３ | 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 車椅子使用者等が円滑に利用できる構造とする。
|  |  | ② | 出入口の幅（開放時有効）は、８０㎝以上とする。
|  |  | ③ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
|  |  | ４ | 一般客室は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 宿泊者特定経路上には、階段又は段を設けないこと。
⇒傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない。
|  |  | ② | 出入口の幅（開放時有効）は、８０ｃｍ以上とする。
|  |  | ③ | １以上の便所及び浴室等の出入口の幅（開放時有効）は、７５ｃｍ（客室の床面積（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該客室の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。⑤において同じ。）が１５㎡未満の場合は７０ｃｍ）以上とする。
|  |  | ④ | 客室内には階段又は段を設けないこと。
⇒同一客室内において複数の階がある場合、傾斜路を併設している場合又は浴室等の内側の必要最低限の高低差を設ける場合を除く。
|  |  | ⑤ | １以上の便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの（当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の１以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの）の幅は、１００cm（客室の床面積が１５㎡未満の場合は８０cm）以上とする。
| 観覧席・客席 |  | １ | 観覧席又は客席を設ける場合は、次に定める構造とする。
|  |  | ① | 車椅子使用者のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達でき、かつ、サイトライン（可視線）に配慮した位置に設置する。
|  |  | ② | 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設置する。
| 敷地内の通路 |  | １ | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  |  | ２ | 段がある部分は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 手すりを設置する。
|  |  | ② | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別できるものとする。
|  |  | ③ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造とする。
|  |  | ３ | 傾斜路は、次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 勾配１／１２を超え、又は高さ１６㎝を超え、かつ、勾配１／２０を超える傾斜には、手すりを設置する。
|  |  | ② | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別できるものとする。
| 駐車場 |  | １ | 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を１以上設置する。
|  |  | ① | 幅は、３５０㎝以上とする。
|  |  | ② | 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるものとする。
|  |  | ２ | 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置する。
| 標識 |  | １ | 移動等円滑化措置済みＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設付近にその存在を表示する標識を設置する。
| 案内設備 |  | １ | 建築物又はその敷地に、下記の案内設備を設置（案内所を設ける場合を除く。）する。
|  |  | ① | 移動等円滑化の措置済みＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等を設置する。
|  |  | ② | 移動等円滑化の措置済みＥＶその他の昇降機又は便所の配置を点字等で視覚障害者に示すための設備を設置する。
| 案内設備までの経路 |  | １ | （視）道等から案内設備（案内所がある場合は、案内所）までの経路の１以上を次に掲げるものとする。
|  |  | ① | 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に敷設し、又は音声装置等で視覚障害者を誘導する設備を設置する。
|  |  | ② | 車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設する。
|  |  | ③ | 段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設する。
― １ ―

## 整備計画表 （２頁）
整備項目 | チェック | 整備内容
公共的通路 |  | １ | 建築物外部の公共的通路の１以上は、次の構造とする。
|  | ① | 通路の有効幅は、２００ｃｍ以上とし、通行に支障のない高さ空間を確保する。
|  | ② | 通路面に段差がないこと。
|  | ③ | 通路面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  | ④ | 敷地外の道路又は公共的通路等との連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設する。
|  | ⑤ | 階段を設ける場合は、整備基準に定める構造とする。
|  | ２ | 建築物内部の公共的通路の１以上は、次の構造とする。
|  | ① | 通路の有効幅は、２００ｃｍ以上とし、当該部分の天井の高さを２５０ｃｍ以上とする。
|  | ② | 通路面に段差がないこと。
|  | ③ | 通路面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  | ④ | 道路又は建築物外の公共的通路等との連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設する。
|  | ⑤ | 階段を設ける場合は、整備基準に定める構造とする。
２ 移動等円滑化経路等に追加される整備内容一覧
整備項目 | チェック | 整備内容
移動等円滑化経路等 |  | １ | 移動等円滑化経路等上には、階段又は段を設けないこと。
⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない。
出入口 |  | １ | 幅（開放時有効）は、８５㎝以上（直接地上に通ずる出入口、ＥＶの籠及び昇降路の出入口を除く。）とする。
|  | ２ | 直接地上に通ずる出入口の幅（開放時有効）は、１００ｃm以上とする。
|  | ３ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
廊下等 |  | １ | 幅は、１４０㎝以上とする。
|  | ２ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
|  | ３ | （視）階段の下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設する。
|  | ４ | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置する。
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 |  | １ | 幅は、１４０㎝以上（階段に併設する場合は、９０㎝以上）とする。
|  | ２ | 勾配は、1／１２以下とする。
|  | ３ | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊り場を設置する。
|  | ４ | 手すりを設置する。
|  | ５ | 両側に側壁又は立上りを設置する。
|  | ６ | 始点及び終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分を設置する。
エレベーター 及びその 乗降ロビー |  | １ | 利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設のある階及び地上階に停止すること。
|  | ２ | 籠及び昇降路の出入口の幅（開放時有効）は、８０㎝以上とする。
|  | ３ | 籠の奥行きは、１３５㎝以上とする。
|  | ４ | 乗降ロビーは、高低差がないものとし、幅及び奥行きは、１５０㎝以上とする。
|  | ５ | 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置を設置する。
|  | ６ | 籠内に、停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置する。
|  | ７ | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置する。
|  | ８ | （視）籠内に、到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置を設置する。
|  | ９ | （視）籠及び乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置等に設ける場合）は､点字等で視覚障害者が円滑に操作できる構造とする。
|  | １０ | （視）籠又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設置する。
特殊な構造又は使用形態の昇降機 |  | １ | エレベーターにあっては、次に掲げるものとする。
|  | ① | 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとする。
|  | ② | 籠の幅は、７０㎝以上、かつ、奥行きは１２０㎝以上とする。
|  | ③ | 車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅及び奥行きが十分確保されていること。
|  | ２ | エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし書に規定するものとする。
敷地内の通路 |  | １ | 幅は、１４０㎝以上とする。
|  | ２ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、その前後に高低差がないこと。
|  | ３ | 傾斜路は、次に掲げるものとする。
|  | ① | 幅は、１４０㎝以上（階段に併設する場合は、９０㎝以上）とする。
|  | ② | 勾配は、１／２０以下とする。
|  | ③ | 手すりを設置する。
|  | ④ | 両側に側壁又は立上りを設置する。
|  | ⑤ | 始点及び終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分を設置する。
― ２ ―

## 整備計画表 （３頁）
３ 宿泊者特定経路に関する整備内容一覧
整備項目 | チェック | 整備内容
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 |  | １ | 勾配が１／１２を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜がある部分に手すりを設置する。
|  | ２ | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい仕上げとする。
|  | ３ | 前後の廊下等とは、色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別できるものとする。
|  | ４ | 幅は、１２０㎝以上（階段に併設する場合は、９０㎝以上）とする。
|  | ５ | 勾配は、１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は、１／８以下）とする。
|  | ６ | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊り場を設置する。
|  | ７ | 両側に側壁又は立上りを設置する。
|  | ８ | 始点及び終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分を設置する。
エレベーター 及びその 乗降ロビー |  | １ | 各一般客室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設のある階及び地上階に停止すること。
|  | ２ | 籠及び昇降路の出入口の幅（開放時有効）は、８０㎝以上とする。
|  | ３ | 籠の奥行きは、１１５㎝以上とする。
|  | ４ | 乗降ロビーは、高低差がないものとし、幅及び奥行きは、１５０㎝以上とする。
|  | ５ | 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置を設置する。
|  | ６ | 籠内に、停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置する。
|  | ７ | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置する。
特殊な構造又は使用形態の昇降機 |  | １ | エレベーターにあっては、次に掲げるものとする。
|  | ① | 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとする。
|  | ② | 籠の幅は、７０㎝以上、かつ、奥行きは１２０㎝以上とする。
|  | ③ | 車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅及び奥行きが十分確保されていること。
|  | ２ | エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし書に規定するものとする。
注意
１ 各整備内容についての措置が講じられている場合に、チェック欄に○を記入してください。
２ （視）とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものをいう。
３ オストメイトとは、人工肛門又は人工膀胱の保有者をいう。
― ３ ―