## 専用部分
別表２
【評価住戸番号： 】 |  |  |  |  | 高齢者等配慮等級５ チェックシート(専用部分)
基準 | 確認項目 |  |  |  | 確認内容 |  | 備考
評価方法基準の第５の９│１に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級５ | 部屋の 配置 | 特定寝室と同一階 に配置すべき室 |  |  | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所が特定寝室の存する階にあること
[5 empty] | □ | 開口部有効幅員が750mm（通路より直進できる場合は650mm）以上のホームエレベータを設ける場合は、便所のみ特定寝室の存する階にあること
| 段差 | 日常 生活 空間内 | 玄関の 出入口 |  | □ | くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること
[5 empty] | □ | くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること
|  |  | 玄関の 上がりかまち |  | □ | 360mm以下（踏み段（※１）を設ける場合）であること
[5 empty] | □ | 180mm以下（接地階に存する玄関で踏み段（※１）を設けない場合）であること
[5 empty] | □ | 110mm以下（上記以外の場合）であること
|  |  | 土間と踏み段・踏み段と上がりかまちの段差 |  | □ | 180mm以下（接地階に存する玄関）であること
[5 empty] | □ | 110mm以下（上記以外の場合）であること
|  |  | 居室の部分の床とその他の床（※２） |  | □ | 300mm以上450mm以下であること
|  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ 出入口 |  | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は360mm）以下の単純段差であること
[5 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰと踏み段の段差及び踏み段とかまちの段差が180ｍｍ以下の単純段差であること
|  |  | その他の床 |  | □ | 勝手口その他屋外に面する開口（玄関除く）及び上がりかまち以外の段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む）
|  | 日常生活空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床（※３）の段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む）
| 階段 | 階段がない場合 |  |  | □ | －
|  | 階段が ある場合 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下で、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込み寸法は30mm以下、かつ、蹴込み板が設けられていること
|  |  |  | 形式等 | □ | 最上段の通路等への食い込みがないこと
[5 empty] | □ | 最下段の通路等への突出がないこと
[5 empty] | □ | 回り階段の採用なし
|  |  |  | 踏み面 | □ | 滑り防止のための部材を設ける場合は、踏面と同一面であること
[5 empty] | □ | 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とするなどの措置により段鼻を出さない形状であること
|  |  |  | その他 | □ | 建築基準法施行令第２３条から第２７条までに定める基準に適合していること
|  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  |  | □ | 所定の勾配等・蹴込み寸法に適合しているものであること
| 手すり | 階段 |  |  | □ | 階段なし
[5 empty] | □ | 両側に設置されていること（踏面先端からの高さ700mm～900mm）
[5 empty] | □ | 勾配が45度以下でかつ、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀがある場合は、少なくとも片側に設置されていること（踏面先端からの高さ700mm～900mm）
|  | 便所 |  |  | □ | 設置（立ち座りのためのもの）
|  | 浴室 |  |  | □ | 設置（浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内の立ち座り、姿勢維持及び洗い場の立ち座りのためのもの）
|  | 玄関 |  |  | □ | 設置（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの）
|  | 脱衣室 |  |  | □ | 設置（衣服の着脱のためのもの）
|  | 転落防止 手すり |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | 床面から1,100mm以上の高さまで設けること（腰壁等の高さが300ｍｍ未満若しくは650ｍｍ以上1,100ｍｍ未満の場合）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さから800ｍｍ以上の高さまで設けること（腰壁等の高さが300ｍｍ以上650ｍｍ未満の場合）
|  |  |  | ２階以上の窓 | □ | 床面から800（3階以上の窓は1,100）ｍｍ以上の高さまで設けること（窓台等の高さが650ｍｍ以上800ｍｍ未満の場合）
[5 empty] | □ | 窓台等から800ｍｍ以上の高さまで設けること（窓台等の高さが300ｍｍ以上650ｍｍ未満の場合）
[5 empty] | □ | 床面から1,100ｍｍ以上の高さまで設けること（窓台等の高さが300ｍｍ未満の場合）
|  |  |  | 階段及び廊下 | □ | 床面（階段の場合は踏面の先端）から800ｍｍ以上の高さまで設けること（腰壁等の高さが650ｍｍ以上800ｍｍ未満の場合）
[5 empty] | □ | 腰壁等から800ｍｍ以上の高さまで設けること（腰壁等の高さが650ｍｍ未満の場合）
|  | 手すり子 |  |  | □ | 相互間隔が内法110ｍｍ以下であること（床面若しくは階段の踏面の先端及び650ｍｍ未満の腰壁・窓台等で高さが800ｍｍ以内の部分）
|  | その他 |  |  | □ | 令第126条第1項に定める基準に適合していること
| 通路及び出入口の幅員 | 通路 |  |  | □ | 有効幅員が850mm（柱等の箇所は800mm）以上であること
|  | 出入口 |  | 玄関 浴室 | □ | 有効幅員が800mm以上確保されていること
|  |  |  | その他 | □ | 有効幅員が800mm以上確保されていること
[5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により800mm以上確保が可能であること
| 寝室 便所 浴室 | 浴室の 広さ |  | 短辺 | □ | 内法寸法で1,400mm以上であること
|  |  |  | 広さ | □ | 内法で2.5m2以上であること
|  | 便所 |  | 短辺 | □ | 内法寸法で1,300mm以上であること
[5 empty] | □ | 便器先端から500ｍｍ以上空間のがあること
|  |  |  | 便器 | □ | 腰掛け式であること
|  | 特定寝室 |  |  | □ | 内法面積12m2以上であること

## 共用部分
別表２
【評価住戸番号： 】 | [5 empty] | 高齢者等配慮等級５ チェックシート（共用部分）
基準 | 確認項目 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  |  | 備考
評価方法基準の第５の９│２に定める高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級５ | 共用廊下 (※4） | 段差 |  | 段差の有無 |  | □ | 床が、段差のない構造であること
|  |  |  | 段差処理 (※9) |  |  | 床に高低差が生じる場合は、次の基準に適合すること
[6 empty] | □ | 勾配1/12以下の傾斜路及び段が併設され、かつそれぞれの有効幅員が1200mm以上
[6 empty] | □ | 勾配が1/15（高低差80mm以下の場合は勾配1/8）以下の傾斜路が設けられ、かつその有効幅員が1200mm以上
[6 empty] | □ | 床に高低差が生じる場合は、傾斜路の両側の床面からの高さ700mmから900mmの位置に手すりを設けること
段が設けられている場合は、次の基準に適合すること
[6 empty] | □ | 勾配が7/11以下で、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm
[6 empty] | □ | 蹴込み寸法が20mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること
[6 empty] | □ | 踊り場付き折れ階段または直階段であり、かつ、最上階の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分がないこと
[6 empty] | □ | 滑り防止のための部材を設ける場合は、踏面と同一面であること
[6 empty] | □ | 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とするなどの措置により段鼻を出さない形状であること
[6 empty] | □ | 手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること
|  | 手すり |  |  |  | □ | 手すりが、共用廊下の少なくとも片側に床面から700mmから900mmの位置に設けられていること（住戸の出入口、交差部、手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分を除く）
|  | 転落防止処理 (※5) |  |  | 手すり | □ | 床面から1100mm以上の高さに手すりを設けること（腰壁等の高さ650mm以上1100mm未満の場合）
[6 empty] | □ | 腰壁等から1100mm以上の高さに手すりを設けること（腰壁等の高さが650mm未満の場合）
[5 empty] | 手すり子 | □ | 床面及び腰壁等(高さ650mm未満の場合のみ)からの高さが800mm以内の部分の手すり子の間隔が内法寸法で110mm以下であること
|  | その他 |  |  |  | □ | 令第119条及び第126条第1項に定める基準に適合していること
| 共用階段 (※6) | 階段形状等 |  |  | 勾配 | □ | 勾配が7/11以下で、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込み寸法が20mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること
[5 empty] | 形式等 | □ | 踊り場付き折れ階段または直階段であり、かつ、最上階の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分がないこと
[5 empty] | 踏み面 | □ | 滑り防止のための部材を設ける場合は、踏面と同一面であること
[6 empty] | □ | 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とするなどの措置により段鼻を出さない形状であること
[5 empty] | 手すり | □ | 両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること
|  | 外部階段の転落防止処理 |  |  | 手すり | □ | 踏面の先端から1100mm以上の高さに手すりを設けること（腰壁等の高さ650mm以上1100mm未満の場合）
[6 empty] | □ | 腰壁等から1100mm以上の高さに手すりを設けること（腰壁等の高さが650mm未満の場合）
[5 empty] | 手すり子 | □ | 踏面の先端及び腰壁等(高さ650mm未満の場合のみ)からの高さが800mm以内の部分の手すり子の間隔が内法寸法で110mm以下であること
|  | その他 |  |  |  | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項に定める基準に適合していること
| 共用廊下の幅員 (※7） | 共用廊下の幅員 |  |  |  | □ | 共用廊下の幅員が1400mm以上であること
| エレベーター及び エレベーターホール (※8) | 寸法 |  |  | 出入口 | □ | 有効幅員が800mm以上であること
[5 empty] | かご | □ | かごの奥行きが内法寸法で1350mm以上であること
[5 empty] | ホール | □ | 一辺を1500mmとする正方形の空間を確保できるものであること
|  | 段差 |  |  | 段差の有無 | □ | 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が段差のない構造であること
[5 empty] | 段差 処理 | □ | 建物出入口とエレベーターホールに高低差がある場合は、(※9)の基準に適合していること
※１） | 踏み段の構造要件
| 設置部 |  | 段数 |  | 高さmm | 奥行mm |  | 幅mm | その他
| 玄関上がりかまち |  | 1 |  | 180以下※ | 300以上 |  | 600以上
| バルコニー出入口 |  | 1 |  | 180以下 | 300以上 |  | 600以上 | バルコニー端との距離1,200mm以上
※接地階以外の玄関の場合110mm以下
※２） | 居室の部分の床の段差許容要件
位置：介助用車いすの移動の妨げとならない
面積：①3m2以上9m2（当該居室18m2以下の場合は当該面積の1/2）未満
②当該面積部分の合計が当該居室面積の1/2未満
辺：長辺1500mm以上（工事を伴わない撤去可）
その他：その他の部分の床より高い
※３） | 以下に掲げるものはこの限りでない。
玄関の出入口（勝手口を含む）・上がりかまち・浴室の出入口・バルコニーへの出入口・室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差
※4） | 評価対象住戸から、建物出入口、共用施設、他住戸等その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下
※5） | 直接外部に開放されている共用廊下（1階に存するものを除く）
※6） | 各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つ
※7） | 評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下
※8） | 評価対象住戸が建物出入口の存する階にある場合を除き、エレベーターを利用し評価対象住戸から建物出入口のある階まで到達でき、かつ評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホール