|  | エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 画壁等外側の実効線量が１ミリ シーベルト／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域 |  | 別添図面のとおり |  |
|  |  |  | 以下となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界に おける実効線量が250 マイ クロシーベルト／３月以下 となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 入院患者（診療により被ば くする放射線を除く）の実 効線量が1.3 ミリシーベル ト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | その他 | 取扱者の被ばく測定器 |  |  |
|  |  |  | 防護用具（防護前掛等） | 有 ・ 無 |  |
| 注意事項 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側 面図を添付すること。 ２ 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メート ル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１の縮図とすること。ただし、歯科用診療 室は、５０分の１又は２５分の１の見やすい縮図とすること。 ３ 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。 ４ エックス線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技 師の免許登録番号及び年月日を記入すること。 ５ 漏えい放射線測定結果報告書（写）を添付すること。 |  |  |  |  |  |

第２５号様式（第１６条関係）

| 年 月 日 中野区保健所長 あて 管理者住所 氏 名 下記のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法施行規則第２４条の２の規定により届け出ます。 記 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （ ） ファクシミリ番号 （ ） |  |  |
|  | 項 診療用エックス線装置に関する事 |  |  |  |  |
|  |  | 連 続 定 格 出 力 短時間 蓄放式 | キロボルト（ｋＶ） ミリアンペア（ｍＡ） キロボルト（ｋＶ） ミリアンペア（ｍＡ） 秒 キロボルト（ｋＶ） マイクロファラッド（μＦ） |  |  |
|  |  |  | 管球 |  |  |
|  | 技師の氏名及び経歴 線技師又は診療エックス線 医師、歯科医師、診療放射 エックス線診療に従事する |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

|  | 診療用エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 医療法施行規則第３０条第１項第１号に規定するエックス線管及び照射筒の遮へい |  | 有 ・ 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 総ろ過 |  | ミリメートル アルミニウム当量 モリブデン当量 |  |
|  |  | 透 視 装 置 |  | 以下 ・ 超える |  |
|  |  |  | 一定時間経過時に警告音等を発することのできる透視時間を積算するタイマー | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 焦点皮膚間距離保持装置又はインターロック | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 受像面を超えないように照射野を絞る装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | マイクログレイ／時（接触可能表面から１０センチメートル） | 以下 ・ 超える |  |
|  |  |  | 最大照射野を３センチメートル超える部分を通過したエックス線が 能表面から10センチメートル） | 以下 ・ 超える |  |
|  |  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための被照射体周囲の適当な装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 撮影置装 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 医療法施行規則第30条第３項第２ | 以下 ・ 超える |  |
|  |  | 撮影装置胸部集検用間接 | 利用線錐が角錐型かつ受像面を超 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 接触可能表面から10センチメートルにおいて１マイクログレイ／１ばく射以下となる受像器の一次遮 へい体 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 10センチメートルにおいて１マイクログレイ／１ばく射以下となる被照射体周囲の箱状の遮へい物 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 帯型装置 移動型・携 | エックス線管焦点及び患者から２メートル以上離れて操作できる構造 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 装置 治療用 | ろ過板が引き抜かれた場合、エックス線の発生を遮断するインターロック | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 影装置 口内法撮 | 照射筒先端における照射野の直径 | センチメートル |  |

|  | エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 診療室の防護物の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構 造 、 材 料 、 厚 さ |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁等 | （東） |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |
|  |  |  |  | （南） |  |  |
|  |  |  |  | （北） |  |  |
|  |  |  |  |  | 有 ・ 無 （ ） |  |
|  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |